安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

办公楼、厂房工程

消防检测及配电室消防气体灭火系统施工

询价文件

编号：ZYHH(JG)-GC-20210419-001

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司招投标办公室

安徽省淮北市杜集经济开发区紫藤北路西侧20米

一、询价人具备的条件

1、具有合法营业执照、独立法人资格；

2、具有一级 资质；

3、不接受联合体投标。

二、询价事项说明及要求

1、询价截止时间： 2021年5月28日15：00（北京时间）

2、询价方式：线下询价。

3、联系人及联系方式：黄天艳  19855253112   黄强  13655576120

地址：安徽省淮北市杜集经济开发区紫藤北路西侧20米

4、询价内容：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司办公楼、厂房消防检测及配电室气体灭火系统安装工程。

5、报价有关说明：检测单位需到公司自行勘察办公楼、厂房、厂区内所有消防设施，如不能满足消防检测报告出具及消防验收要求，由投标单位负责进行购买、安装、维修等，投标单位报价时要充分考虑后进行报价，中标后建设单位不另行增加任何费用（因建设单位另行要求除外）。

6、一次性报价，满足询价文件要求，报价最低者为成交单位。

7、项目地点：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司院内。

三、项目询价内容

（一）检测、施工内容：

项目概况：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司办公楼、厂房消防检测，配电室消防气体灭火系统安装工程；合同总价款约22万元。

（二）工作要求：

1、检测单位负责按照建设单位提供的配电室消防施工图纸进行消防气体灭火系统的设备购买、安装、调试，并负责检测合格，出具合格的消防检测报告

2、检测单位对厂区内、办公楼、厂房内所有消防设施按照国家规范要求进行检测，根据甲方提供的图纸及消防验收规范要求，检查设施布置位置、数量是否符合规范要求，对不符合要求的提出整改要求，由检测单位负责配置安装，安装完毕后进行检测，并出具合格的消防检测报告。

3、检测单位负责对出具的消防检测报告的合法性有效性负责，对消防验收进行负责。

4、检测单位的报价包含出具检测报告、气体灭火系统材料和设备购买、安装、调试；并负责消防资料的整理、收集、编制，直至符合消防竣工验收的通过。如消防竣工验收不通过，由中标单位负责协调，协调费用由中标单位支付，建设单位不再另行支付任何费用。

四、项目实施时间：自资料移交之日起10天

五、付款方式：银行电子承兑或电汇。

六、投标文件包含内容：

1、投标函

2、企业营业执照

3、企业资质证书

4、法定代表人身份证明书或法人授权委托书

5、投标总价表

6、详细报价清单

附件:

## 一、报价函格式

致：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

1、我们已全面研究了“安徽中冶淮海装配式建筑有限公司办公楼、厂房厂区内消防检测及配电室消防气体灭火系统安装施工”的询价文件，熟知招标文件的各项规定，我方同意按招标文件规定的全部条件投标。

2、我方愿意按照投标文件规定的各项要求，向采购方提供所需的服务，投标总价为。最终投标价为投标后承诺的最终报价。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在全部工期内完成项目施工及检测工作，并出具合格的消防检测报告、完成消防竣工验收。

4、我方提供的此项目所有证件的复印件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

投标单位名称：

（公章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

联系电话：

日期：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：   性别：

年    龄：   职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：年月日

附件3：                 法定代表人授权委托书

致：

本授权书宣告：(投标人名称)的(职务-必填)(姓名)合法地代表我单位，授权(投标人或其下属单位名称)的(职务-必填)(姓名)为我单位代理人，该代理人有权在                       工程施工投标活动中，以我单位的名义与招标人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

投标人(盖章)：

投标人地址：

法定代表人 (签字或盖章)：

被授权的代理人 (签字或盖章)：

被授权的代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

投标总价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防检测（包含消防资料收集、整理、编制） | 项 |  | 承诺勘察厂内现有消防设施，不增加任何费用，确保检测通过 |
| 2 | 配电室气体灭火系统施工、调试 | 项 |  | 提供施工方案及项目清单，符合国家验收规范，保证验收合格 |
|  | 总计 |  |  |  |

投标分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 税金 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配线 | m | 1000 |  |  |  | ZR-RVS-2*2.5 |
| 2 | 配管 | m | 840 |  |  |  |  |
| 3 | 点型探测器 | 个 | 13 |  |  |  | 感温 |
| 4 | 点型探测器 | 个 | 13 |  |  |  | 感烟 |
| 5 | 底座 | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 6 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 |  |  |  | 32点 |
| 7 | 柜式七氟丙烷 | 套 | 5 |  |  |  | 120 |
| 8 | 紧急启停按钮 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 声光报警器 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 气体释放指示灯 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 机械式泄压口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 七氟丙烷药剂 | kg | 600 |  |  |  | 七氟丙烷药剂 |
| 13 | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 消防检测 | 项 | 1 |  |  |  | 包含消防资料收集、整理、编制 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

项目清单表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防检测 | 项 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 总计 |  |  |  |  |  |