{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1 E.1 分部分项工程量清单计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":0,"n_rows":112,"n_cols":14,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[1,6,1,10],[1,11,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,13],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[4,10,4,11],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,10,5,11],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,10,6,11],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,10,7,11],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,10,8,11],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,10,9,11],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,10,13,11],[12,12,13,12],[12,13,13,13],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,6],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[14,9,15,9],[14,10,15,11],[14,12,15,12],[14,13,15,13],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[16,10,16,11],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[17,10,17,11],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[18,10,18,11],[19,0,19,13],[20,3,20,13],[21,0,21,13],[22,0,22,5],[22,6,22,10],[22,11,22,13],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,6],[23,7,25,7],[23,8,23,13],[24,8,25,8],[24,9,25,9],[24,10,24,13],[25,10,25,11],[26,2,26,4],[26,5,26,6],[26,10,26,11],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[27,10,27,11],[28,2,28,4],[28,5,28,6],[28,10,28,11],[29,2,29,4],[29,5,29,6],[29,10,29,11],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[30,10,30,11],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[31,10,31,11],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[32,10,32,11],[33,2,33,4],[33,5,33,6],[33,10,33,11],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[34,10,34,11],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[35,10,35,11],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[36,10,36,11],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[37,10,37,11],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[38,10,38,11],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[39,10,39,11],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[40,10,40,11],[41,2,41,4],[41,5,41,6],[41,10,41,11],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[42,10,42,11],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,6],[43,7,44,7],[43,8,44,8],[43,9,44,9],[43,10,44,11],[43,12,44,12],[43,13,44,13],[45,2,45,3],[45,5,45,6],[45,10,45,11],[46,0,46,13],[47,3,47,13],[48,0,48,13],[49,0,49,5],[49,6,49,10],[49,11,49,13],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[50,2,52,3],[50,4,52,4],[50,5,52,6],[50,7,52,7],[50,8,50,13],[51,8,52,8],[51,9,52,9],[51,10,51,13],[52,10,52,11],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[53,10,53,11],[54,2,54,4],[54,5,54,6],[54,10,54,11],[55,2,55,4],[55,5,55,6],[55,10,55,11],[56,2,56,3],[56,5,56,6],[56,10,56,11],[57,2,57,4],[57,5,57,6],[57,10,57,11],[58,2,58,4],[58,5,58,6],[58,10,58,11],[59,2,59,3],[59,5,59,6],[59,10,59,11],[60,2,60,3],[60,5,60,6],[60,10,60,11],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[61,10,61,11],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[62,10,62,11],[63,2,63,3],[63,5,63,6],[63,10,63,11],[64,2,64,4],[64,5,64,6],[64,10,64,11],[65,2,65,4],[65,5,65,6],[65,10,65,11],[66,2,66,3],[66,5,66,6],[66,10,66,11],[67,2,67,3],[67,5,67,6],[67,10,67,11],[68,0,68,13],[69,3,69,13],[70,0,70,13],[71,0,71,5],[71,6,71,10],[71,11,71,13],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[72,2,74,3],[72,4,74,4],[72,5,74,6],[72,7,74,7],[72,8,72,13],[73,8,74,8],[73,9,74,9],[73,10,73,13],[74,10,74,11],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,2,76,3],[75,4,76,4],[75,5,76,6],[75,7,76,7],[75,8,76,8],[75,9,76,9],[75,10,76,11],[75,12,76,12],[75,13,76,13],[77,2,77,3],[77,5,77,6],[77,10,77,11],[78,2,78,4],[78,5,78,6],[78,10,78,11],[79,2,79,3],[79,5,79,6],[79,10,79,11],[80,2,80,3],[80,5,80,6],[80,10,80,11],[81,2,81,3],[81,5,81,6],[81,10,81,11],[82,2,82,3],[82,5,82,6],[82,10,82,11],[83,2,83,3],[83,5,83,6],[83,10,83,11],[84,2,84,3],[84,5,84,6],[84,10,84,11],[85,2,85,3],[85,5,85,6],[85,10,85,11],[86,2,86,3],[86,5,86,6],[86,10,86,11],[87,2,87,3],[87,5,87,6],[87,10,87,11],[88,2,88,3],[88,5,88,6],[88,10,88,11],[89,2,89,3],[89,5,89,6],[89,10,89,11],[90,2,90,3],[90,5,90,6],[90,10,90,11],[91,2,91,3],[91,5,91,6],[91,10,91,11],[92,2,92,3],[92,5,92,6],[92,10,92,11],[93,2,93,3],[93,5,93,6],[93,10,93,11],[94,2,94,3],[94,5,94,6],[94,10,94,11],[95,2,95,3],[95,5,95,6],[95,10,95,11],[96,2,96,3],[96,5,96,6],[96,10,96,11],[97,2,97,3],[97,5,97,6],[97,10,97,11],[98,2,98,3],[98,5,98,6],[98,10,98,11],[99,2,99,3],[99,5,99,6],[99,10,99,11],[100,2,100,3],[100,5,100,6],[100,10,100,11],[101,2,101,3],[101,5,101,6],[101,10,101,11],[102,2,102,3],[102,5,102,6],[102,10,102,11],[103,2,103,3],[103,5,103,6],[103,10,103,11],[104,2,104,3],[104,5,104,6],[104,10,104,11],[105,2,105,3],[105,5,105,6],[105,10,105,11],[106,2,106,3],[106,5,106,6],[106,10,106,11],[107,2,107,3],[107,5,107,6],[107,10,107,11],[108,2,108,3],[108,5,108,6],[108,10,108,11],[109,0,109,13],[111,3,111,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：钢结构雨棚、仓库改造、破碎机基础等厂内零星工程",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第1页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["1","010101001001","平整场地",null,"1、名称：场地平整\n2、具体详施工现场","m2",null,"6.680"]
["2","010101004001","挖基坑土方",null,"1、名称：挖设备基础土方（装车）\n2、具体详施工现场","m3",null,"5.260"]
["3","010101004002","挖基坑土方",null,"1、名称：挖设备基础土方（不装车）\n2、具体详施工现场","m3",null,"1.170"]
["4","010103002001","余方弃置",null,"1、名称：余方弃置\n2、具体详施工现场","m3",null,"5.260"]
["5","010103001001","回填方",null,"1、名称：土方回填\n2、具体详施工现场","m3",null,"1.170"]
["6","010404001001","基础垫层",null,"1、名称：基础垫层\n2、混凝土等级：C25商品混凝土\n3、浇筑方式：非泵送","m3",null,"0.670"]
[]
["7","010501006001","设备基础",null,"1、名称：设备基础\n2、混凝土等级：C40商品混凝土\n3、浇筑方式：泵送","m3",null,"3.410"]
[]
["8","010504001001","直形墙",null,"1、名称：设备基础板墙\n2、混凝土等级：C40商品混凝土\n3、浇筑方式：非泵送","m3",null,"1.530"]
[]
["9","010515001001","现浇构件钢筋",null,"1、设备基础钢筋\n2、三级钢φ14","t",null,"0.137"]
["10","010515001002","现浇构件钢筋",null,"1、设备基础钢筋\n2、三级钢φ20","t",null,"0.442"]
["11","010516002001","预埋铁件",null,"1、名称：设备基础预埋件\n2、材料：Q235钢板","t",null,"0.084"]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：钢结构雨棚、仓库改造、破碎机基础等厂内零星工程",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第2页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[null,"0106","金属结构工程",{"$nulls":4},""]
["12","010606013001","零星钢构件",null,"1、构件名称：20#槽钢、角铁、H型钢","t",null,"0.300"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"0117","脚手架工程",{"$nulls":4},""]
["13","011702001001","基础",null,"1、基础类型：混凝土垫层模板","m2",null,"1.040"]
["14","011702001002","基础",null,"1、基础类型：设备基础模板","m2",null,"6.200"]
["15","011702011001","直形墙",null,"1、墙类型：设备基础板墙模板","m2",null,"12.600"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
["16","010603003001","钢管柱",null,"1、钢材品种、规格：150*150*3镀锌方管","t",null,"0.746"]
["17","010516002002","预埋铁件",null,"1、钢材种类：Q235预埋钢板\n2、规格：250*250*10","t",null,"0.029"]
["18","ZB010606016001","化学锚栓",null,"1、名称：φ16化学锚栓","个",null,"24.000"]
["19","010602001001","钢屋架",null,"1、名称：钢屋架\n2、材料：镀锌方管40*80*1.5、40*60*1.5","t",null,"0.611"]
["20","010606001001","钢支撑、钢拉条",null,"1、构件类型：镀锌角钢\n2、规格：40*40*2","t",null,"0.069"]
["21","WB010605003001","钢板屋面板",null,"1、钢材品种、规格：彩钢板\n2、钢板厚度：0.2mm","m2",null,"108.140"]
["22","010510003001","过梁",null,"1、预制混凝土过梁\n2、具体详技术部方案","m3",null,"0.190"]
[null,null,"墙面工程",{"$nulls":4},""]
["23","011406003001","满刮腻子",null,"1、刮腻子遍数：钢化腻子2遍","m2",null,"160.100"]
["24","011601001001","砖砌体拆除",null,"1、砌体材质：砖砌体\n2、拆除高度：1.2米\n3、拆除砌体的规格尺寸：1.2*1.2","m3",null,"0.400"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：钢结构雨棚、仓库改造、破碎机基础等厂内零星工程",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第3页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["25","WB011405002001","金属构件油漆",null,"1、名称：方管焊接处及角钢刷漆\n2、防锈底漆一道\n3、面漆两道","t",null,"0.079"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,null,"楼地面工程",{"$nulls":4},""]
["26","011101001001","水泥砂浆楼地面",null,"1、面层厚度、砂浆配合比：70mm\n2、面层做法要求：水泥砂浆地坪","m2",null,"79.600"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"0108","门窗工程",{"$nulls":4},""]
["27","010802001001","金属门",null,"1、洞口尺寸：1200*2400、900*2400\n2、门材质：塑钢门","m2",null,"7.920"]
["28","010807006001","金属窗",null,"1、窗尺寸：1200*1200、2000*1500\n2、框、扇材质：塑钢窗","m2",null,"6.120"]
["29","390802001001","门窗换玻璃",null,"1、原有窗框安装玻璃\n2、具体详施工图纸","m2",null,"6.480"]
["30","011610001001","门窗拆除",null,"1、名称：窗框拆除\n2、室内高度：2.9\n3、门窗洞口尺寸：1200*1400","m2",null,"1.680"]
["31","010401003001","实心砖墙",null,"1、名称：洞口封堵\n2、砖品种、规格、强度级：煤矸石实心砖","m3",null,"1.440"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"0109","屋面及防水工程",{"$nulls":4},""]
["32","010902001001","屋面卷材防水",null,"1、名称：屋面防水\n2、材料：SBS一遍","m2",null,"108.440"]
["33","011101006001","水泥砂浆楼地面找平层",null,"1、名称：屋面找平\n2、材料：30mm1:3水泥砂浆找平","m2",null,"108.440"]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：钢结构雨棚、仓库改造、破碎机基础等厂内零星工程",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第4页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["34","WB010902007001","屋面封堵",null,"1、名称：屋面洞口封堵\n2、做法：四周砌筑封堵\n3、安装10厚玻璃\n4、硅酮结构胶封堵","项",null,"1.000"]
[]
["35","011705001001","大型机械设备进出场及安拆",null,null,"台次",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":32}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]