{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","2 附录F 措施项目清单计价表","3 H.2 暂列金额明细表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,4,1,8],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[39,2,39,3],[40,2,40,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表",null,null,"","","","","","","",""]
["工程名称：厂内冲洗池改造等零星工程",null,null,"","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","综合单价","合价","其中","",""]
[{"$nulls":3},"","","","","","定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
[null,null,"厂内冲洗池","","","","","","","",""]
[null,null,"地面工程","","","","","","","",""]
["1","WB040202023001","地面凿毛","1、冲洗池砌砖区地面凿毛\n2、宽度200mm\n3、具体详施工图纸","m2","26.720","","","","",""]
["2","010904003001","楼（地）面砂浆防水（防潮）","1、冲洗池找平\n2、防水砂浆地面找平\n3、具体详施工图纸","m2","26.720","","","","",""]
[null,null,"分部小计","","","","","","","",""]
[null,"0104","砌筑工程","","","","","","","",""]
["3","010401003001","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度级：墙厚120mm\n2、具体详施工 图纸","m3","17.000","","","","",""]
["4","010401009001","实心砖柱","1、砖品种、规格、强度级：240*240；\n2、具体详施工 图纸","m3","1.660","","","","",""]
[null,null,"分部小计","","","","","","","",""]
[null,"0112","墙面工程","","","","","","","",""]
["5","011201001001","墙面一般抹灰","1、名称：墙面抹灰\n2、围墙内外侧1：3水泥砂浆抹灰；\n3、厚度：10mm\n4、具体详施工 图纸","m2","282.340","","","","",""]
["6","011201001002","墙面一般抹灰","1、墙面抹灰\n2、围墙内侧1：3水泥砂浆二次抹灰；\n3、厚度：10mm\n4、具体详施工 图纸","m2","137.090","","","","",""]
["7","040601028001","柔性防水","1、名称：柔性防水\n2、位置：围墙内侧上翻800mm，外延200mm；\n3、内侧外延长度200mm\n4、具体详施工 图纸","m2","91.710","","","","",""]
["8","040601028002","柔性防水","1、位置：围墙阴角处\n2、柔性防水\n3、遍数：三遍\n4、刷加固处理\n5、具体详施工 图纸","m2","10.000","","","","",""]
["9","010904002001","楼（地）面涂膜防水","1、位置：围墙内侧\n2、柔性防水，宽度100mm。\n3、具体详施工 图纸","m2","22.850","","","","",""]
["10","WB010804010001","折叠门安装","1、门代号及洞口尺寸：宽8米，长1.05米（含五金）\n2、具体详施工 图纸","m2","16.800","","","","",""]
["11","011108003001","块料零星项目","1、围墙外侧及上口铺设人造草皮\n2、具体详施工 图纸","m2","226.960","","","","",""]
[null,null,"分部小计","","","","","","","",""]
[null,null,"生产厂漏雨维修","","","","","","","",""]
["12","WB010101011001","屋面清理","1、屋面清理及管道检修\n2、具体详施工方案","工日","50.000","","","","",""]
["13","WB010101013001","机械使用","1、屋面垃圾清理\n2、具体详施工方案","台班","6.000","","","","",""]
[null,null,"分部小计","","","","","","","",""]
[null,null,"厂内破碎机围挡","","","","","","","",""]
["14","WB010804011001","彩钢板围墙","1、名称:彩钢板围墙\n2、材料名称：乳白色彩钢围挡，0.3mm\n3、具体详施工 图纸","m2","105.000","","","","",""]
["15","010606013001","零星钢构件","1、名称：镀锌方管\n2、规格：60*40*2\n3、包含地销、滑轮、门销、铰链、门锁、合页等五金\n4、具体详施工 图纸","t","0.956","","","","",""]
["16","010516002001","预埋铁件","1、钢材种类：镀锌钢板\n2、规格：8mm\n3、铁件尺寸：250*250*10\n4、包含膨胀螺栓\n5、具体详施工图纸","t","0.031","","","","",""]
[null,null,"分部小计","","","","","","","",""]
[null,null,"屋面保温","","","","","","","",""]
["17","010901003001","阳光板屋面","1、50mm厚蓝色阻燃泡沫夹芯彩钢板","m2","590.000","","","","",""]
["18","010606013002","零星钢构件","1、屋面零星刚材\n2、材质：镀锌方管\n3、规格：20*40、40*60*1.5、80*80*1.5","t","3.090","","","","",""]
["19","010606001001","钢支撑、钢拉条","1、名称：屋面斜撑\n2、材料：镀锌角钢\n3、规格尺寸：40*40*2","t","0.060","","","","",""]
["20","010516002002","预埋铁件","1、钢材种类：镀锌钢板\n2、规格：200*200*6\n3、开φ12孔，膨胀螺丝与地面连接，刷一遍涂膜防水堵漏","t","0.060","","","","",""]
["21","010606011001","钢天沟","1、天沟材质：镀锌钢板\n2、厚度：1.5mm\n3、规格尺寸：具体详施工图纸\n4、天沟外侧与女儿墙交接处采用硅酮结构胶封堵，后续用锚固钉固定在女儿墙处","t","0.959","","","","",""]
["22","010902001001","屋面卷材防水","1、名称：屋面防水\n2、屋面局部空鼓砂浆保护层剔除并清理，屋面垃圾清理外运，剔除部位用水泥砂浆修补\n3、3mm厚-5℃SBS防水，防水上翻女儿墙500mm;\n4、φ4@200冷轧钢筋单层双向满铺\n5、30mmC30细石混凝土保护层\n6、4m*4m分隔缝，后续用沥青填实","m2","622.470","","","","",""]
[null,null,"分部小计","","","","","","","",""]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】","","","","","","","",""]

{"sheet":"2 附录F 措施项目清单计价表","index":1,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,2,1,4],[1,4,1,5],[11,0,11,4],[12,1,12,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录F 措施项目清单与计价表",null,"","","",""]
["工程名称：厂内冲洗池改造等零星工程",null,"","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","计算基础","费率（%）","金额（元）"]
["1","JC-01","夜间施工增加费","","0.500",""]
["2","JC-02","二次搬运费","","1.000",""]
["3","JC-03","冬雨季施工增加费","","0.800",""]
["4","JC-04","已完工程及设备保护费","","0.100",""]
["5","JC-05","工程定位复测费","","",""]
["6","JC-06","非夜间施工照明费","","",""]
["7","JC-07","临时保护设施费","","0.200",""]
["8","JC-08","赶工措施费","","2.200",""]
["合   计",null,"","","",""]
[null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】","","","",""]

{"sheet":"3 H.2 暂列金额明细表","index":2,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[1,2,1,3],[1,3,1,4],[4,0,4,2],[5,1,5,4],[6,0,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["H.2 暂列金额明细表",null,"","",""]
["工程名称：厂内冲洗池改造等零星工程",null,"","",""]
["序号","项目名称","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1",null,"","100000.00",""]
["合  计",null,"","100000.00",""]
[null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】","","",""]
["说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。",null,"","",""]